Latvijas Republika

Izglītības un zinātnes ministrija

**„KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS”**

Reģ. Nr. 90000032081

Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV -3120,

tālr./ fakss 63122502, e- pasts [info@kandavastehnikums.lv](mailto:info@kandavastehnikums.lv)

**UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES**

**CENU APTAUJĀ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Iepirkuma priekšmets | **„Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības aktu zāles griestu remonts”** |
| 2. Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta | * **Pieteikumus iesniegt līdz 2020.gada 14.februāra plkst. 11:00 sūtot uz e-pastu:** [iepirkumi*@*kandavastehnikums*.*lv](mailto:iepirkumi@kandavastehnikums.lv)   **vai arī papīra formātā uz adresi:** Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV -3120 |
| 3. Līguma izpildes termiņš | Līdz 2020.gada 21.augustam |
| 4. Kontaktpersona | Raimonds Horns, mob.tālr. 29119304 |
| 5. Iesniedzamie dokumenti | 1) Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu  2) Tehniskais piedāvājums, kas atbilstoši tehniskajai specifikācijai |
| 6. Piedāvājuma izvēles kritērijs | zemākā cena par visu piedāvājuma apjomu, kas atbilst tehniskā piedāvājumā minētajām prasībām |
| 7. Izsludināšanas datums | 2020.gada 5. februāris |

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Mēs, \_\_\_\_\_\_ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt pakalpojumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **„Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības aktu zāles griestu remonts”** | | |
| Materiāls | Mērvienība | Apjoms |
| **Demontāžas darbi** | | |
| Demontēt agroplēvi un azbesta plākšņu griestus, utilizējot | m2 | 211,00 |
| Gaismekļu demontāža | gb. | 20,00 |
| Plātnes stiprinājumu, demontāža | m2 | 211,00 |
| **Griestu izbūve, apdare** | | |
| Piekaramo griestu karkasa izbūve | m2 | 211,00 |
| AMF piekaramie griesti - plāksne ECOMIN ANTARIS SK | m2 | 211,00 |
| Piekaramo griestu plākšņu uzstādīšana | m2 | 211,00 |
| LED Panel 36W 600 x 600 mm 6000K W/O uzstādīšana, instalācijas nomaiņa līdz slēdžiem | gb. | 20,00 |
| Ventilācijas difuzora uzstādīšana griestu plāksnēs | gb. | 4,00 |
| Būvgružu izvešana | m3 | 4,00 |
| Objektaatrašanās vietas adrese | "Cīravas Lauksaimniecības skola", Cīrava, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV-3453. | |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Mēs, \_\_\_\_\_\_ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt pakalpojumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materiāls** | **Mērvienība** | **Apjoms** | | **Cena** | **Atlaide%** | **Summa** |
| „Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības aktu zāles griestu remonts” | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | **Materiāli un darbs kopā:** | |  |
|  |  |  |  | **Transports:** | |  |
|  |  |  |  | **Summa bez PVN (EUR):** | |  |
| **(\*\*\* Nodokļa apgrieztā makšāšana - PVN likuma 143.5 p.) Summa nepiemērojama ar PVN (EUR)** | | | | | |  |
|  |  |  |  | **Kopā apmaksai (EUR)** | |  |

KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA:

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums** |  |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr. / Fax** |  |
| **e-pasta adrese** |  |
| **Uzņēmuma pilnvarotās personas paraksts/zīmogs** |  |