

**Projekta izstrāde „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Bebru pagasta pakalpojumu centra ēkai”, identifikācijas Nr. AND 2022/CA/8**

**CENU APTAUJAS INSTRUKCIJA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas Nr.:**  | Aizkraukles novada pašvaldība, reģ. nr. 90000074812  |
| **Juridiskā adrese:**  | Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, LV-5101 |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos:** | Aizkraukles novada Kokneses apvienības pārvaldes vadītājs Ilmārs Klaužs, tālr. 26435216, e-pasts ilmars.klauzs@koknese.lv  |
| **Maksātājs:** | AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBANodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000074812Adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, LV-5101Banka: SEB banka, Kods: UNLALV2XKonts: LV28UNLA 0035900130302 |
| **Kontaktpersona par piedāvājuma iesniegšanu:** | Dace Svētiņa, tālr. 28355381, e-pasts: dace.svetina@koknese.lv  |

**Cenu aptaujas Projekta izstrāde „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Bebru pagasta pakalpojumu centra ēkai”, identifikācijas Nr. AND 2022/CA/8 uzdevums - i**zstrādāt Pakalpojumu centra ēkas fasādes vienkāršoto atjaunošanu - apliecinājuma karti ar grafisko pielikumu, atbilstoši projektēšanas uzdevumam, pastāvošajiem būvnormatīviem, ugunsdzēsības, vides pieejamības, higiēnas u.c. normatīvu prasībām.

**Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:**

Pretendents var būt fiziska vai juridiskā persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā. Pretendents, kas veiks būvprojekta izstrādes pakalpojumu, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

**Piedāvājuma iesniegšana un līguma slēgšana:**

Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst CA noteiktajām tehniskajām un profesionālajām spējām, un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir zemākā cena euro bez PVN.

Pasūtītājs slēgs līgumu pamatojoties uz pakalpojuma saņēmēja sagatavotu un ar pretendentu saskaņotu līgumprojektu. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža. Līguma izpildes laiks **2 (divi) mēneši.**

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz **2022. gada 10.martam plkst. 12:00**, sūtot to ieskenētā veidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dace.svetina@koknese.lv .

Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

**Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana:**

Pretendentam jāiesniedz:

Projektēšanas uzdevums veidne (1.pielikums);

Pretendenta pieteikums (2.pielikums).

1. **Pielikums**

**PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS**

Izstrādāt Pakalpojumu centra ēkas fasādes vienkāršoto atjaunošanu - Fasādes apliecinājuma karti ar grafisko pielikumu, atbilstoši projektēšanas uzdevumam, pastāvošajiem būvnormatīviem, ugunsdzēsības, vides pieejamības, higiēnas u.c. normatīvu prasībām.

Objekts - Bebru pagasta pakalpojuma centra ēka

Objekta adrese - „Papardes” Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads

Pasūtītājs - Aizkraukles novada pašvaldība.

Objekta nosaukums - Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Bebru pagasta pakalpojumu centra ēkai

Būvniecības veids - vienkāršotā atjaunošana

1. Zemes gabala un ēkas raksturojums

„Papardes”, kadastra numurs 32460060197, platība 0,4413 ha, atrodas Vecbebru ciemata centrā, publiskā telpā. Uz zemes gabala nav citu ēku vai būvju ēka atrodas pie ceļa, zemes gabalā atrodas koki. Ēkas kadastra apzīmējuma Nr. 32460060197001, apbūves laukums 514.3 m2, kubatūra 4973 m3.

1. Mērķis

 Izstrādāt Pakalpojumu centra ēkas fasādes vienkāršoto atjaunošanu, jumta seguma nomaiņu un siltumizolācijas materiāla nomaiņu bēniņu stāvā efektīvas siltumenerģijas taupīšanas nolūkā. Atjauno ēkas laika gaitā un laikapstākļu ietekmē visvairāk nolietās ēkas daļas- jumta segumu un ieejas mezglus, kāpnes, bruģa segumu, radot apmeklētājiem atbilstošus pēc iespējas optimālus dzīves un darba apstākļus.

1. Izmantojamie normatīvi un standarti.

Izstrādājot fasādes atjaunošanu jāievēro spēkā esošie Latvijas Republikas likumi un ministru kabineta noteikumi, Latvijas būvnormatīvi, Latvijas valsts standarti un citi spēkā esošie normatīvie akti.

1. Projektēšanas darbi.

Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas apsekot objektu, izvērtēt nepieciešamo projektēšanas, apjomu, veikt fotofiksāciju.

1. Grafiskajā sadaļā iekļaujamas šādas daļas un sadaļas:
	1. Vispārējā daļa ( projektēšanai nepieciešamie dokumenti, uzmērījumi, atzinumi);
	2. Arhitektūras daļa. Teritorijas sadaļa (TS) Fasāžu risinājumi, jumta plāns, (AR) detalizēti arhitektūras risinājumi ieejas mezgliem (ARD);
	3. Zibens aizsardzība un zemējums.
	4. Labiekārtošanas risinājumi-laukumu segumi, soliņi, utml.
	5. Darba organizācijas projekts.
2. Dokumentācija jāievada BIS (būvniecības informācijas sistēmā) un jāiesniedz būvvaldē akceptēšanai.
3. Paredzētie darbi:
	1. Jumta seguma atjaunošana,( sniega barjeras, lūkas, lietus ūdens sistēmas, kāpnes)

7.2. Ventilācijas izvadu atjaunošana,

7.3. Frontonu logu nomaiņa,

7.4. Kanalizācijas izvadu ierīkošana uz jumta,

7.5. Vēja kastu un vējdēļu atjaunošana,

7.6. Zibens aizsardzības un zemējuma ierīkošana

7.7. Ieejas mezgla atjaunošana, (lieveņa, betona kāpņu demontāža)

7.8. Labiekārtošana-bruģa seguma atjaunošana, soliņi velosipēdu novietnes, atkritumu konteineru laukumu apgaismojumu,.

* 1. Lietus ūdens savākšana un novadīšana.

1. **Pielikums**

**Finanšu piedāvājums**

**Projekta izstrāde „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Bebru pagasta pakalpojumu centra ēkai”, identifikācijas Nr. AND 2022/CA/8**

Pretendenta nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amatpersona (līguma noslēgšanai) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ieņemamais amats, vārds, uzvārds)

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ piedāvā veikt projekta izstrādi „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Bebru pagasta pakalpojumu centra ēkai”, identifikācijas Nr. AND 2022/CA/8, saskaņā ar visām Cenu aptaujā un projektēšanas uzdevumā minētajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| **Piedāvājums cenu aptaujā** | **Cena bez PVN**(EUR) |
|  Projekta izstrāde „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Bebru pagasta pakalpojumu centra ēkai”  |  |
| PVN 21% (EUR) |  |
| Kopā ar PVN (EUR) |  |

1) Apliecinām, ka piedāvātajā cenā ir iekļautas visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu piegādi atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2) Apliecinu, ka mūsu piedāvātā līgumcena līguma izpildes laikā nemainīsies.

Pretendenta likumīgais pārstāvis vai pilnvarotā persona

Datums