**Pretendentu uzdotie jautājumi Nr.1**

1. Vai iespējams uzstādīt cita veida apkures katlu ar mazāku jaudu (būvdarbu daudzumos norādīts - apkures kamīns 'LECHMA PL32'' 32kW, vai līdzvērtīgs)?

**ATBILDE** - Protams, varētu likt arī mazākas jaudas kamīnu. Nedaudz ilgāks laiks nepieciešams, lai iekurinātu, bet mazāks risks pārkurināt sistēmu. Katla jaudai jānodrošina siltums ~177 m2.

Kā piemēru var minēt - <https://norvegukamini.lv/kaminu-kurtuves/kurtuves-centralapkurei/kamini-kratki-centralapkures-kurtuve-amelia-30-deco> .

Cenu aptaujas dokumentācijā ir norāde - ja darbu apjomos vai skaidrojošajā aprakstā ir norādīti konkrēta ražotāja būvizstrādājumi, Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus.

1. Vai apkurei var piedāvāt kamīnu / katlu kas apkurināms ar kokskaidu granulām?

ATBILDE – Nē, apkures sistēma paredzēta apkurināt tikai ar malku.

1. **Apkures sistēmas šķidrums -20C!**

Ņemot vērā, to ka ēka netiek apkurināta regulāri, tiek papildināti būvdarbu daudzumi ar aili

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.27 | Apkures sistēmas šķidrums -20C | l | 1000 |