## Nr1
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Darbu veids: | LED gaismekļu piegāde (saskaņā ar tehnisko specifikāciju)
Pasūtījuma Nr. | [8 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas, EUR |  |  |  |  | Kopējās izmaksas, EUR
|  |  |  | Laika norma c/h | Darba samaksas likme EUR/h | Darba alga | Materiāli | Mehā nismi | Darba ietilpība c/h | Darba alga | Materiāli | Mehā nismi | KOPĀ
1. | Gaismekļi
1.1. | LED gaismeklis ar nominālo jaudu līdz 102W (ar gaismekļa barošanas bloka zudumiem) | gab | 19
1.2. | LED gaismeklis ar nominālo jaudu līdz 76W (ar gaismekļa barošanas bloka zudumiem) | gab | 107
2. | Apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces | gab
2.1. | LED gaismekļa ar nominālo jaudu līdz 102W (ar gaismekļa barošanas bloka zudumiem), korpusā integrēta gaismas intensitātes un režīmu autonoma vadības iekārta ar automātisku ieslēgšanās un gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu atkarībā no diennakts izmaiņām | gab | 19
2.2. | LED gaismekļa ar nominālo jaudu līdz 76W (ar gaismekļa barošanas bloka zudumiem), korpusā integrēta gaismas intensitātes un režīmu autonoma vadības iekārta ar automātisku ieslēgšanās un gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu atkarībā no diennakts izmaiņām | gab | 107
Kopā:
Materiālu transporta izdevumi:
Pavisam kopā bez PVN:
PVN 21%
Kopā ar PVN
Sastādīja, pārbaudīja
Sertifikāta Nr.

## Nr2
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Darbu veids: | Demontāža un montāža, ietverot darbu un nepieciešamo materiālu izmaksas
Pasūtījuma Nr. | [8 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  | #VALUE!
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas, EUR |  |  |  |  | Kopējās izmaksas, EUR
|  |  |  | Laika norma c/h | Darba samaksas likme EUR/h | Darba alga | Materiāli | Mehā nismi | Darba ietilpība c/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | KOPĀ
2. | Aizsardzības automātikas iegāde
2.2. | Vienfāzu automātslēdzis B6A ar drošinātājkārbu un montāžu | gab | 126
2.3. | Pievads
2.3.1. | Kabelis CYKY-3x1,5 | m | 1134
2.3.2. | Spaiļu bloks SV15 apgaismes stabam ar montāžu | m | 126
3. | Gaismekļu demontāža
3.1. | Gaismekļu demontāža | gab | 126
4. | Gaismekļu montāža
4.1. | LED gaismekļa montāža balstos | gab | 126
4.2. | ZS kabeļu dzīslu pievienošana | gab | 1512
4.3. | Kabeļu gala apdares EPKT 0015 montāža | gab | 252
5. | Izpilddokumentācijas sagatavošana | gab | 1
Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu transporta izdevumi: |  | ___% | [10 empty] | #VALUE!
Pavisam kopā bez PVN: | [12 empty] | #VALUE!
| PVN 21% | [11 empty] | #VALUE!
| Kopā ar PVN | [11 empty] | #VALUE!
Sastādīja, pārbaudīja
Sertifikāta Nr.

## kopsavilk_aprekini
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Objekta adrese: |  | Kandavas novads
Pasūtījuma Nr.:
|  |  | Par kopējo summu, Ls |  | 0
|  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | Nr.1 | LED gaismekļu piegāde (saskaņā ar tehnisko specifikāciju)
3 | Nr.2 | Demontāža un montāža, ietverot darbu un nepieciešamo materiālu izmaksas
Kopā
Virsizdevumi (____%)
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa (_____%)
Darba devēja soc.nodoklis ( %)
Pavisam kopā
Sastādīja, pārbaudīja
Sertifikāta Nr.

## buvn_koptame
APSTIPRINU
__________________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
________.gada ____._________________.
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Objekta adrese: Kandavas novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta____________________
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | LED apgaismes sistēmu piegāde un uzstādīšana, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju Kandavas novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Kopā
PVN (21%) |  | 0
Sastādīja, pārbaudīja
Sertifikāta Nr.