| Nr. pēc tehniskās specifikācijas | Materiāla nosaukums | vienība | Nepieciešamais precizējums par produktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Māla maisījums gatavs mūrēšanai | kg | maisījums sausā veidā |
| 9 | Māla ķieģeļi pilnie m150 (65*120*250) | gb | m150 |
| 13 | Kokmateriāli pēc sortimenta | m3 | žāvēts, neēvelēts,(būvkoki) |
| 33 | Dienas g. armatūras 600*600 iebūvējamās, spuldzes | gb | komplekts - armatūra + spuldzes |
| 34 | Dienas g. armatūras 600*1200 iebūvējamās, spuldzes | gb | komplekts - armatūra + spuldzes |
| 37 | Griestu plāksnes 1200*600 | gb | sausām telpām |
| 38 | OSB 3 plātnes bez spundes | gb | 2500*1250, 18mm |
| 40 | Kausējamais ruberoīds – virsklājs | m2 | pēc standarta,lētākais |
| 42 | Jaucējkrāni -izvads no sienas | gb | izlietnei |
| 43 | Jaucējkrāni -izvads no izlietnes | gb | keramiskai izlietnei |
| 44 | Kanalizācijas caurules 50mm | m | dažādi(vidējā cena) |
| 45 | Kanalizācijas caurules 110mm | m | dažādi(vidējā cena) |
| 46 | Sifons izlietnei | gb | 50mm |
| 47 | Skalojamā kaste ar mehānismu-fajansa | gb | pievienojams esošajiem WC,Kersanit |
| 52 | Flīzes sienai- keramiskās-200*300 | m2 | piedāvājumā nevar iekļaut citu flīžu izmēru |
| 55 | Grīdas izlīdzinātājs nobeiguma | kg | ieklāšanas biezums 2-5mm |
| 56 | Durvis koka -90*210 | gb | komplektā ar kārbu |
| 59 | Grīdu plāksnes(DUREL)18mm | gb | 2500*1250 |
| 60 | Durvis uguns drošas (starp stāvu) | gb | E30,dubultās ar stiklu,2070*1260mm |

Iepirkums „Būvmateriālu iegāde Kandavas internātvidusskolas vajadzībām” Identifikācijas Nr. KIVS 2013/02

Atbildes uz jautājumiem: