###### PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvprojekta izstrādei

“ Kandavas pilsētas Siltumtrašu pārbūve un izbūve”

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektēšanas teritorija | Skatīt provizorisko siltumtrašu shēmu |
| 2. | Pasūtītāja organizācijas nosaukums, Reģ. Nr. adrese, tālrunis | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Reģ. Nr. 41203006844, "Robežkalni", Kandavas pag., Kandavas novads, LV- 3120, tālrunis: +371 63126072, +371 26677434, faksa numurs: 63126071 |
| 3. | Būvniecības veids | Siltumapgādes infrastruktūras pārbūve, izbūve un siltummezglu izbūve. |
| 4. | Vispārīgie noteikumi | Izpildītājam pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums ir atbilstošs visām Pasūtītāja tehniskajām prasībām, Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, Eiropas Savienības un starptautiskajiem standartiem, kā arī Kandavas novada būvvaldes prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu Būvprojekta apstiprināšanai. Būvprojekta trūkumus un nepilnības novērš izpildītājs uz sava rēķina. Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi. |
| 5. | Īpašie nosacījumi | Projektēt tā, lai iestājoties vēsākam laikam, patērētājiem nepieciešamības gadījumā siltumu varētu padot no esošajām katlu mājām. Izvērtēt, ka vienlaikus tiks veikta Biomasas katlumājas Kandavā projektēšana/pārbūve/izbūve. Paredzēt projekta realizāciju pa būvniecības kārtām. |
| 6. | Būvprojekts minimālā sastāvā, 3 eksemplāros | skaidrojošs apraksts, būvniecības kārtu robežas un izbūves secība, būvprojekta ģenerālplāns M 1:500 uz derīga topogrāfiskā plāna; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns; ražotāja gatavā izstrādājuma tehniskā dokumentācija paredzēto inženierbūvju novietošanai. |
| 7. | Būvprojekta sastāvs: | Vispārīgā daļa būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; ģeotehniskā izpēte; skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu); tehniskie vai īpašie noteikumi; atļaujas un saskaņojumi; vispārīgo rādītāju lapa; būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna. Inženierrisinājumu daļa inženierbūvei nepieciešamie inženiertīkli; tehniskās shēmas un aprēķini; būvizstrādājumu specifikācijas; būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti; citi inženierrisinājumi; vides aizsardzības pasākumi. Ekonomikas daļa Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums; Būvdarbu apjomu saraksts; Izmaksu aprēķins. Darbu organizēšanas projekts Ugunsdrošības pasākumu pārskats Būvdarbu veikšanas projekts Būvprojekta neatkarīga ekspertīze ar uzdevumu: pārbaudīt, vai risinājumi saskaņā ar būvprojekta izejmateriāliem, projektēšanas uzdevumiem, tehnisko noteikumu, atzinumu prasībām ir tehniski ekonomiski pamatoti, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, Eiropas Savienības un starptautiskajiem standartiem; pārbaudīt projekta risinājumu pietiekamību, lai veiktu būvprojekta realizāciju; pārbaudīt ekonomikas sadaļā ietverto darbu apjomu un tāmju atbilstību būvprojekta rasējumos ietvertajiem risinājumiem un norādītajiem apjomiem; būvprojekta ekspertīzi pievienot būvprojekta stadijā; būvprojekta ekspertīze jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām un jānoformē atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 3. pielikumam. |
| 8. | Saskaņojumi būvprojektam: | ar valsts un pašvaldību institūcijām; ar inženierkomunikāciju īpašniekiem; ar siltumtrašu šķērsojošo zemes gabala īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem. ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju; ar Pasūtītāju; Kandavas novada Būvvaldes akcepts. |
| 9. | Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam | Būvprojekta minimālā sastāva 3 eksemplāru oriģinālus un elektronisko formātu. Būvprojekta izdrukātus un Kandavas novada Būvvaldē akceptētus 6 eksemplāru komplektus (oriģināli). Papildus iesniegt visu būvprojektu elektroniskā formātā - vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā, LAS 2000,5 augstuma atskaitē *dwg. un *PDF formātā, teksta daļa iesniedzama MS Word, MS Excel programmā. |