## Nr1
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Darbu veids: | LED gaismekļu piegāde (saskaņā ar tehnisko specifikāciju)
Tāmes izmaksas bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas, EUR |  |  |  |  | Kopējās izmaksas, EUR
|  |  |  | Laika norma c/h | Darba samaksas likme EUR/h | Darba alga | Materiāli | Mehā nismi | Darba ietilpība c/h | Darba alga | Materiāli | Mehā nismi | KOPĀ
1. | Gaismekļi
1.1. | LED gaismeklis ar nominālo jaudu līdz 102W (ar gaismekļa barošanas bloka zudumiem) | gab | 6
1.2. | LED gaismeklis ar nominālo jaudu līdz 75W (ar gaismekļa barošanas bloka zudumiem) | gab | 100
1.3. | LED gaismeklis ar nominālo jaudu līdz 59W (ar gaismekļa barošanas bloka zudumiem) | gab | 20
2. | Apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces | gab
2.1. | LED gaismekļa ar nominālo jaudu līdz 102W (ar gaismekļa barošanas bloka zudumiem), korpusā integrēta gaismas intensitātes un režīmu autonoma vadības iekārta ar automātisku ieslēgšanās un gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu atkarībā no diennakts izmaiņām | gab | 6
2.2. | LED gaismekļa ar nominālo jaudu līdz 75W (ar gaismekļa barošanas bloka zudumiem), korpusā integrēta gaismas intensitātes un režīmu autonoma vadības iekārta ar automātisku ieslēgšanās un gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu atkarībā no diennakts izmaiņām | gab | 100
2.3. | LED gaismekļa ar nominālo jaudu līdz 59W (ar gaismekļa barošanas bloka zudumiem), korpusā integrēta gaismas intensitātes un režīmu autonoma vadības iekārta ar automātisku ieslēgšanās un gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu atkarībā no diennakts izmaiņām | gab | 20
Kopā:
Materiālu transporta izdevumi: |  | %
Pavisam kopā bez PVN:
PVN 21%
Kopā ar PVN
Sastādīja, pārbaudīja
Sertifikāta Nr.

## Nr2
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Darbu veids: | Demontāža un montāža, ietverot darbu un nepieciešamo materiālu izmaksas
[9 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas, EUR |  |  |  |  | Kopējās izmaksas, EUR
|  |  |  | Laika norma c/h | Darba samaksas likme EUR/h | Darba alga | Materiāli | Mehā nismi | Darba ietilpība c/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | KOPĀ
1. | Aizsardzības automātikas iegāde
1.1. | Vienfāzu automātslēdzis B6A ar drošinātājkārbu un montāžu | gab | 126
2. | Pievads
2.1. | Kabelis CYKY-3x1,5 | m | 1134 | [11 empty] | 0
2.2. | Spaiļu bloks SV15 apgaismes stabam ar montāžu | m | 126
3. | Gaismekļu demontāža
3.1. | Gaismekļu demontāža, transportēšana, utilizācija | gab | 126
4. | Gaismekļu montāža
4.1. | LED gaismekļa montāža balstos | gab | 126
5. | Izpilddokumentācijas sagatavošana | gab | 1
Kopā:
Materiālu transporta izdevumi: |  | 5%
Pavisam kopā bez PVN: | [13 empty] | #REF!
PVN 21%
Kopā ar PVN
Sastādīja, pārbaudīja
Sertifikāta Nr.

## kopsavilk_aprekini
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.:
|  |  | Par kopējo summu, EUR |  | 0
|  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | Nr.1 | LED gaismekļu piegāde (saskaņā ar tehnisko specifikāciju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nr.2 | Demontāža un montāža, ietverot darbu un nepieciešamo materiālu izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (3%) |  |  | 0
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa (2%) |  |  | 0
Darba devēja soc.nodoklis (23,59%) |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  | 0
Sastādīja, pārbaudīja
Sertifikāta Nr.

## buvn_koptame
APSTIPRINU
__________________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
________.gada ____._________________.
Būvniecības koptāme
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | LED apgaismes sistēmu piegāde un uzstādīšana, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | 0
| Kopā | 0
PVN (21%) |  | 0
Sastādīja, pārbaudīja
Sertifikāta Nr.